## 工业以太网交换机支持反馈表
新序号 | 类别 | 功能说明（功能为强制项） | 对应网管功能 | 技术要求 |  |  |  |  | 瑞斯康达-Gazelle S1010i(A) |  |  |  |  | 瑞斯康达Gazelle S3028i(A) |  |  |  |  | 特发-IAC1724-12-AC | [5 empty] | 特发-IAC1408-4
|  |  |  | 节点 | OID | 访问方式 | MIB文件 | 实际测试支持情况 | 实际测试支持情况 |  |  |  |  | 实际测试支持情况 |  |  |  |  | 实际测试支持情况 | [5 empty] | 实际测试支持情况
[8 empty] | 支持情况 | 支持情况 | OID | 逻辑返回值 | 后续支持情况 | 测试过程文件 | 支持情况 | OID | 逻辑返回值 | 后续支持情况 | 测试过程文件 | 不支持 | OID | 逻辑返回值 | 备注 | 后续支持情况 | 测试过程文件 | 支持情况 | OID | 逻辑返回值 | 后续支持情况 | 测试过程文件
1 | SYSTEM功能组 | 硬件和操作系统描述 | 1.设备厂商、设备型号获取； 2.私有MIB读取配置功能 | sysDescr | .1.3.6.1.2.1.1.1 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.1 | ROS |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.1.1 | ROS |  | 瑞斯康达SYSTEM功能组.docx | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.1 | Shenzhen SDG Information Co., Ltd. Internetwork Operating System Software IAC1724-12-AC Series Software, Version 2.0.2H Build 36064, RELEASE SOFTWARE Compiled: 2016-6-23 20:6:27 by SYS ROM: System Bootstrap, Version 0.4.4 Serial num:20044303548, ID num:2 |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.1 | Shenzhen SDG Information Co., Ltd. Internetwork Operating System Software IAC1408-4 Series Software, Version 2.0.2H Build 35994, RELEASE SOFTWARE Compiled: 2016-6-21 11:40:55 by SYS ROM: System Bootstrap, Version 0.4.7 Serial num:20068305805, ID num:2006
2 | SYSTEM功能组 | 设备厂商的授权标识符 | 设备基本信息展示 | sysObjectID | .1.3.6.1.2.1.1.2 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.2 | .1.3.6.1.4.1.8886.26.101 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.1.2 | .1.3.6.1.4.1.8886.26.1 |  | 瑞斯康达SYSTEM功能组.docx | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.2 | .1.3.6.1.4.1.45577.1 |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.2 | .1.3.6.1.4.1.45577.1
3 | SYSTEM功能组 | 设备运行时间 |  | sysUpTime | .1.3.6.1.2.1.1.3 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.3 | 40 minutes 14 seconds |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.3 | 7 minutes 39 seconds |  | 瑞斯康达SYSTEM功能组.docx | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.3 | 21 minutes 9 seconds (126932) |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.3 | 3 hours 48 minutes 57 seconds
4 | SYSTEM功能组 | 设备管理人员描述 | 设备管理人员描述展示及修改 | sysContact | .1.3.6.1.2.1.1.4 | RW | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.4 | support@Raisecom.com |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.4 | support@Raisecom.com |  | 瑞斯康达SYSTEM功能组.docx | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.4 | CC |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.4 | AA
5 | SYSTEM功能组 | 设备名称 | 设备名称展示及修改 | sysName | .1.3.6.1.2.1.1.5 | RW | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.5 | SW8-Raisecom |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.5 | SW1-Raisecom |  | 瑞斯康达SYSTEM功能组.docx | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.5 | SW7-TF |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.5 | Switch
6 | SYSTEM功能组 | 设备物理地址 | 设备物理地址展示及修改 | sysLocation | .1.3.6.1.2.1.1.6 | RW | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.6 | World China Raisecom |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.6 | World China Raisecom |  | 瑞斯康达SYSTEM功能组.docx | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.6 | AA |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.6 | AA
7 | SYSTEM功能组 | 指示设备提供的服务值 | 设备基本信息展示 | sysServices | .1.3.6.1.2.1.1.7 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.7 | 79 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.7 | 79 |  | 瑞斯康达SYSTEM功能组.docx | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.7 | 6 |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.1.7 | 6
8 | CPU使用组 | CPU 5S使用率 | 性能监控（CPU） | cpuLoading5s | 1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.3 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 | .1.3.6.1.4.1.8691.7.16.1.53.0 |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.3 | 19 |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.3 | 0 |  | pass
9 | CPU使用组 | CPU 30S使用率 |  | cpuLoading30s | 1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.4 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 | .1.3.6.1.4.1.8691.7.16.1.54.0 |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.4 | 19 | 支持60秒 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.4 | 80 |  | pass
10 | CPU使用组 | CPU 300S使用率 |  | cpuLoading300s | 1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.5 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 | .1.3.6.1.4.1.8691.7.16.1.55.0 |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.5 | 20 |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.109.1.1.1.1.5 | 7 |  | pass
11 | 内存使用组 | 空闲内存 | 性能监控（内存） | freeMemory | 1.3.6.1.4.1.45577.9.48.2*（1-1.3.6.1.4.1.45577.9.48.1） | RO | 私有MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.4.1.8886.1.1.3.2.0 | 82931792 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.8886.1.1.3.2.0 | 164059712 |  | 瑞思康达-freeMemory.xml | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.48.1.0 | 134217728*(1-58%) |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.48.1 | 70 |  | pass
12 | 内存使用组 | 已用内存 |  | usedMemory | 1.3.6.1.4.1.45577.9.48.1 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.48.1.0 | 134217728*58% |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.48.1 | 70 |  | pass
13 | 内存使用组 | 总内存 |  | memoryUsage | 1.3.6.1.4.1.45577.9.48.2 | RO | 私有MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.4.1.8886.1.1.3.3.0 | 541482288 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.8886.1.1.3.3.0 | 40566784 |  | 瑞思康达-memoryUsage.xml | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.48.2.0 | 134217728 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.48.2 | 67108864 |  | pass
14 | 电源状态组 | 1号电源口通断状态 | 1.电源异常告警功能 2.巡检功能无法对电源巡检 | power1InputStatus | 1.3.6.1.4.1.45577.9.251.1 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.251.1.0 | 1(on) |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.251.1 | 2 |  | pass
15 | 电源状态组 | 2号电源口通断状态 |  | power2InputStatus | 1.3.6.1.4.1.45577.9.251.2 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.9.251.2.0 | 2(down) |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.251.2 | 1 |  | pass
16 | Interface接口组 | 接口表项 | 1.端口管理功能 2.端口打开、关闭操作功能 3.端口性能管理功能(例如：接口速率、错误码、输出总字节、输出总包数) 4.影响智能巡检功能中相关接口性能功能； 5.拓扑视图生成功能 | ifEntry | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 | NA | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1 |  |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1
17 | Interface接口组 | 惟一索引 |  | ifIndex | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | 6 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | 1 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 5 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | 1
18 | Interface接口组 | 接口描述信息 |  | ifDescr | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | port6 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | gigaethernet1/1/1 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | GigaEthernet2/1 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | FastEthernet1/1
19 | Interface接口组 | 特理层和数据链路层功协议确定的接口类型 |  | ifType | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | 6 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | 1 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 6 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | 6
20 | Interface接口组 | 最大协议数据单元大小(位数组) |  | ifMtu | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | 1632 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | 2000 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 1500 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | 1500
21 | Interface接口组 | 接口数据速率 |  | ifSpeed | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | 100000000 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 100000000 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | 100000000
22 | Interface接口组 | 接口物理地址 |  | ifPhysAddress | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | 00-0E-5E-5E-34-C1 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | 00-0E-5E-68-5E-AD |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 30-29-BE-09-06-B4 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | 30-29-BE-06-3A-D7
23 | Interface接口组 | 管理状态up(1)down(2)testing(3) |  | ifAdminStatus | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | RW | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | 1 | 不支持写的功能 |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | 1（不支持写） |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 1 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | 1
24 | Interface接口组 | 操作状态up(1)down(2)testing(3) |  | ifOperStatus | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | 1 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | 2 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 1 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | 1
25 | Interface接口组 | 接口进入当前状态的时间 |  | ifLastChange | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | 37 minutes 58 seconds |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | 0 millisecond |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 2 minutes 57 seconds |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | 4 hours 4 minutes 49 seconds
26 | Interface接口组 | 接口收到的总字节数 |  | ifInOctets | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | 201894 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | 25728 |  |  |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | 1063279
27 | Interface接口组 | 输入的单点传送分组数 |  | ifInUcastPkts | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | 274 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | 2503
28 | Interface接口组 | 输入的组播分组数 |  | ifInNUcastPkts | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | 1808 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | 7561
29 | Interface接口组 | 丢弃的分组数 |  | ifInDiscards | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | 0 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | 869
30 | Interface接口组 | 接收的错误码分组数 |  | ifInErrors | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | 0 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | 0
31 | Interface接口组 | 接收的未知协议数据包数 |  | ifInUnknownProtos | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | 0 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | 0
32 | Interface接口组 | 接口输出的总字节 |  | ifOutOctets | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | 33432 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | 1715820
33 | Interface接口组 | 输出的单点传送分组数 |  | ifOutUcastPkts | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | 278 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | 2131
34 | Interface接口组 | 输出的组播分组数 |  | ifOutNUcastPkts | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | 55 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | 806
35 | Interface接口组 | 丢弃的分组数 |  | ifOutDiscards | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | 0 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | 0
36 | Interface接口组 | 输出的错误分组数 |  | ifOutErrors | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | 0 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | 0
37 | Interface接口组 | 输出队列中的所有包数 |  | ifOutQLen | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | 0 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | 0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | 0
38 | Interface接口组 | 指向MIB中专用的定义 |  | ifSpecific | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | .2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |  |  | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | .2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |  | 瑞斯康达-Interface.CSV | 支持 | [5 empty] | 支持 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | .0.0
43 | LLDP链路层发现协议组 | 报文发送时间间隔 |  | lldpNotificationInterval | .1.3.6.1.4.1.45577.127.1.1.5 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.1.5 | 5 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.1.5 | 5（不支持写） |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.1.5.0 | 5 | 不支持写功能 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.1.5 | 5 | 不支持写功能
44 | LLDP链路层发现协议组 | 远端数据最后更改时间 |  | lldpStatsRemTablesLastChangeTime | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.1 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.1 | 477 days 19 hours 10 minutes 25 seconds |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.1 | 312 days 1 hours 45 minu... |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.1 | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.1 | 1557834
45 | LLDP链路层发现协议组 | 远端添加数据数 |  | lldpStatsRemTablesInserts | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.2 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.2 | 1 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.2 | 2 |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.2 | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.2 | 3
46 | LLDP链路层发现协议组 | 远端删除数据数 |  | lldpStatsRemTablesDeletes | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.3 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.3 | 0 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.3 | 0 |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.3 | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.3 | 2
47 | LLDP链路层发现协议组 | 因空间满而丢弃报文数 |  | ldpStatsRemTablesDrops | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.4 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.4 | 0 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.4 | 0 |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.4 | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.4 | 0
48 | LLDP链路层发现协议组 | 因表项老化而删除次数 |  | lldpStatsRemTablesAgeouts | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.5 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.5 | 0 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.5 | 0 |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.5 | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.5 | 0
49 | LLDP链路层发现协议组 | 本地设备ID子类型 |  | lldpLocChassisIdSubtype | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.1 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.1 | 4 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.1 | 4 |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 |  | 1216388 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.1 | macAddress (4)
50 | LLDP链路层发现协议组 | 本地设备ID |  | lldpLocChassisId | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.2 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.2 | 00-0E-5E-5E-34-C1 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.2 | 00-0E-5E-68-5E-AD |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 |  | 1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.2 | 3029.be06.3ad6
51 | LLDP链路层发现协议组 | 本地设备名称 |  | lldpLocSysName | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.3 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.3 | SW8-Raisecom |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.3 | SW1-Raisecom |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.3 | Switch
52 | LLDP链路层发现协议组 | 本地设备描述 |  | lldpLocSysDesc | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.4 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.4 | ROS |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.4 | ROS |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.4 | STEC(tm) IAC1408-4 Software, Version 2.0.2H Serial: 20068305805, Copyright 2010- 2017 SDGI-STEC Inc. All Rights Reserved Compiled: 2016-6-21 11:40:55 by SYS
53 | LLDP链路层发现协议组 | 本地设备支持能力 |  | lldpLocSysCapSupported | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.5 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.5 | {repeater, bridge} |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.5 | ` |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.5 | {bridge, router}
54 | LLDP链路层发现协议组 | 本地设备使能此功能 |  | lldpLocSysCapEnabled | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.6 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.6 | {repeater, bridge} |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.6 | ` |  | 瑞斯康达LLDP.docx | 支持 |  | {bridge, router} |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.6 | {bridge, router}
55 | LLDP链路层发现协议组 | 端口号 |  | lldpPortConfigPortNum | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.1.6.1.1 | notaccessible | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.1 | 1 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.1 | 1 |  | 瑞思康达lldpPortConfigTable.CSV | 支持 |  | 1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.1.6.1.1 | 1 |  | lldpPortConfigTable.CSV
56 | LLDP链路层发现协议组 | 端口使能状态 |  | lldpPortConfigAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.1.6.1.2 | RW | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2 | 3 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2 | 3（不支持写） |  | 瑞思康达lldpPortConfigTable.CSV | 支持 |  | txAndRx(3) | 不支持写功能 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.1.6.1.2 | txAndRx (3)
57 | LLDP链路层发现协议组 | 端口号 |  | lldpStatsTxPortNum | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.6.1.1 | notaccessible | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.1 | 6 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.1 | 1 |  | 瑞思康达lldpStatsTxPortTable.CSV | 支持 |  | true(1) |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.6.1.1 | 1 |  | lldpStatsTxPortTable.CSV
58 | LLDP链路层发现协议组 | 端口传送的报文总数 |  | lldpStatsTxPortFramesTotal | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.6.1.2 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.2 | 167 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.2 | 0 |  | 瑞思康达lldpStatsTxPortTable.CSV | 支持 |  | {portDesc, sysName, sysDesc, sysCap} |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.6.1.2 | 125
59 | LLDP链路层发现协议组 | 端口号 |  | lldpStatsRxPortNum | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.1 | notaccessible | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.1 | 6 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.1 | 1 |  | 瑞斯康达-lldpStatsRxPortTable.CSV | 支持 |  | 5 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.1 | 1
60 | LLDP链路层发现协议组 | 端口丢弃报文数 |  | lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.2 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.2 | 0 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.2 | 0 |  | 瑞斯康达-lldpStatsRxPortTable.CSV | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.2 | 0
61 | LLDP链路层发现协议组 | 端口收到的错误报文数 |  | lldpStatsRxPortFramesErrors | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.3 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.3 | 0 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.3 | 0 |  | 瑞斯康达-lldpStatsRxPortTable.CSV | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.3 | 0
62 | LLDP链路层发现协议组 | 端口接收报文总数 |  | lldpStatsRxPortFramesTotal | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.4 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.4 | 201 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.4 | 0 |  | 瑞斯康达-lldpStatsRxPortTable.CSV | 支持 |  | 15 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.4 | 0
63 | LLDP链路层发现协议组 | 端口丢弃TLV总数 |  | lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.5 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.5 | 0 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.5 | 0 |  | 瑞斯康达-lldpStatsRxPortTable.CSV | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.5 | 0
64 | LLDP链路层发现协议组 | 端口收到不可识别的TLV数 |  | lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.6 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.6 | 0 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.6 | 0 |  | 瑞斯康达-lldpStatsRxPortTable.CSV | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.6 | 0
65 | LLDP链路层发现协议组 | 端口上远端邻居老化数 |  | lldpStatsRxPortAgeoutsTotal | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.7 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.7 | 0 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.7 | 0 |  | 瑞斯康达-lldpStatsRxPortTable.CSV | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.2.7.1.7 | 0
66 | LLDP链路层发现协议组 | 端口号 |  | lldpLocPortNum | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.7.1.1 | notaccessible | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.1 | 6 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.1 | 1 |  | 瑞思康达-lldpLocPortTable.CSV | 支持 |  | 1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.7.1.1 | 1 |  | lldpLocPortTable.CSV
67 | LLDP链路层发现协议组 | 端口ID子类型 |  | lldpLocPortIdSubtype | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.7.1.2 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2 | 5 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2 | 5 |  | 瑞思康达-lldpLocPortTable.CSV | 支持 |  | local |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.7.1.2 | local
68 | LLDP链路层发现协议组 | 端口ID |  | lldpLocPortId | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.7.1.3 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3 | port6 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3 | gigaethernet1/1/1 |  | 瑞思康达-lldpLocPortTable.CSV | 支持 |  | Gig1/1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.7.1.3 | Fas1/1
69 | LLDP链路层发现协议组 | 端口描述 |  | lldpLocPortDesc | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.7.1.4 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4 | port6 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4 | gigaethernet1/1/1 |  | 瑞思康达-lldpLocPortTable.CSV | 支持 |  | GigaEthernet1/1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.7.1.4 | FastEthernet1/1
70 | LLDP链路层发现协议组 | 管理地址子类型 |  | lldpLocManAddrSubtype | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.1 | notaccessible | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.1 | ipV4 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.1 | ipV4 |  | 瑞思康达-lldpLocManAddrTable.CSV | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.1 | ipV4 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.1 | 1 |  | lldpLocManAddrTable.CSV
71 | LLDP链路层发现协议组 | 管理地址 |  | lldpLocManAddr | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.2 | notaccessible | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.2 | 172.29.80.120 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.2 | 172.29.80.122 |  | 瑞思康达-lldpLocManAddrTable.CSV | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.2 | 172.29.80.102 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.2 | 172.29.80.103
72 | LLDP链路层发现协议组 | 管理地址长度 |  | lldpLocManAddrLen | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.3 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.3 | 5 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.3 | 5 |  | 瑞思康达-lldpLocManAddrTable.CSV | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.3 | 4 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.3 | 4
73 | LLDP链路层发现协议组 | 与管理地址相关的接口的编号方式 |  | lldpLocManAddrIfSubtype | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.4 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.4 | 2 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.4 | 2 |  | 瑞思康达-lldpLocManAddrTable.CSV | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.4 | ifIndex（2） |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.4 | ifIndex
74 | LLDP链路层发现协议组 | 与管理地址相关的接口的编号 |  | lldpLocManAddrIfId | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.5 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.5 | 37 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.5 | 61 |  | 瑞思康达-lldpLocManAddrTable.CSV | 支持 | .1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.5 | 1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.3.8.1.5 | 1
76 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端条目的时间过滤 |  | lldpRemTimeMark | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.1 | NA | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 0 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.1 | 0 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | 11737 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.1 | 9170 |  | lldpRemTable.CSV
77 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端与本地端口连接的索引 |  | lldpRemLocalPortNum | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.2 | NA | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 6 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.2 | 3 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | 5 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.2 | 1
78 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的索引 |  | lldpRemIndex | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.3 | NA | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 1 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.3 | 1 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | 1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.3 | 1
79 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端chassisId的子类型 |  | lldpRemChassisIdSubtype | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.4 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 4 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 | 4 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | macAddress（4） |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.4 | macAddress
80 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端chassisId |  | lldpRemChassisId | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.5 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 00-0E-0C-16-05-01 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 | 00-0E-0C-16-05-01 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | 3029.BE06.3AD6 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.5 | 3029.BE09.06AF
81 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的portId的子类型 |  | lldpRemPortIdSubtype | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.6 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 5 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6 | 5 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | local |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.6 | local
82 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的portId |  | lldpRemPortId | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.7 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | Fas0/21 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7 | Fas0/22 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | Fas1/1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.7 | Gig2/1
83 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的端口描述 |  | lldpRemPortDesc | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.8 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | FastEthernet0/21 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8 | FastEthernet0/22 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | FastEthernet1/1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.8 | GigaEthernet2/1
84 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的系统名 |  | lldpRemSysName | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.9 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | Managed Industrial Switch, Layer 2, 7128_53262 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 | Managed Industrial Switch, Layer 2, 7128_53262 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | Switch |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.9 | SW7-TF
85 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的系统描述 |  | lldpRemSysDesc | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.10 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | Managed Industrial Switch, Layer 2, 7128_53262 , Software, Version 033R008 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10 | Managed Industrial Switch, Layer 2, 7128_53262 , Software, Version 033R008 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | STEC(tm) IAC1408-4 Software, Version 2.0.2H Serial: 20068305805, Copyright 2010- 2017 SDGI-STEC Inc. All Rights Reserved Compiled: 2016-6-21 11:40:55 by SYS |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.10 | STEC(tm) IAC1724-12-AC Software, Version 2.0.2H Serial: 20044303548, Copyright 2010- 2017 SDGI-STEC Inc. All Rights Reserved Compiled: 2016-6-23 20:6:27 by SYS
86 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的系统能力支持 |  | lldpRemSysCapSupported | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.11 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | {} |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11 | 20 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | {bridge, router} |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.11 | {bridge, router}
87 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的系统能力使能 |  | lldpRemSysCapEnabled | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.12 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | {} |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12 | 20 |  | 瑞思康达-lldpRemRable.CSV | 支持 |  | {bridge, router} |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.1.1.12 | {bridge, router}
88 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的管理地址子类型 |  | lldpRemManAddrSubtype | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.2.1.1 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | ipV4 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.1 | ipV4 |  | 瑞思康达-lldpRemManAddrTable.CSV | 支持 |  | ipV4（1） |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.2.1.1 | 1 |  | lldpRemManAddrTable.CSV
89 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端的管理地址 |  | lldpRemManAddr | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.2.1.2 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 172.29.80.101 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.2 | 172.29.80.101 |  | 瑞思康达-lldpRemManAddrTable.CSV | 支持 |  | 172.29.80.103 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.2.1.2 | 172.29.80.102
90 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端管理地址接口子类型 |  | lldpRemManAddrIfSubtype | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.2.1.3 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 3 |  |  | 支持 | .1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.3 | 3 |  | 瑞思康达-lldpRemManAddrTable.CSV | 支持 |  | ifIndex（2） |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.2.1.3 | ifIndex
91 | LLDP链路层发现协议组 | lldp远端管理地址接口Id |  | lldpRemManAddrIfId | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.2.1.4 | RO | LLDP-MIB | 支持 | 支持 |  | 21 |  |  | 支持 | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4 | 22 |  | 瑞思康达-lldpRemManAddrTable.CSV | 支持 |  | 1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.127.1.4.2.1.4 | 1
95 | STP生成树协议组 | 桥的MAC地址 |  | dot1dBaseBridgeAddress | 1.3.6.1.2.1.17.1.1 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 30-29-BE-09-06-AF |  |  |  | 支持 |  | 30-29-BE-09-06-AF
96 | STP生成树协议组 | 设备支持的端口数目 |  | dot1dBaseNumPorts | 1.3.6.1.2.1.17.1.2 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 24 |  |  |  | 支持 |  | 24
97 | STP生成树协议组 | 识桥的类型（1：unknown；2：transparent-only；3：sourcerouteonly；4：srt） |  | dot1dBaseType | 1.3.6.1.2.1.17.1.3 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 2 |  |  |  |  | 支持 | 2
98 | STP生成树协议组 | 生成树协议优先级 |  | dot1dStpPriority | 1.3.6.1.2.1.17.2.2 | RW | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 32768 |  |  |  |  | 支持 |  | 32768 |  | 特发泰科STP生成树协议组.docx
99 | STP生成树协议组 | STP的拓扑变化时间 |  | dot1dStpTimeSinceTopologyChange | 1.3.6.1.2.1.17.2.3 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 41 minutes 33 seconds
100 | STP生成树协议组 | 根设备标志 |  | dot1dStpDesignatedRoot | 1.3.6.1.2.1.17.2.5 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 10-00-30-29-BE-09-06-AF
101 | STP生成树协议组 | 生成树协议的根路径开销 |  | dot1dStpRootCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.6 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 200000
102 | STP生成树协议组 | 网桥上根端口的内部端口ID |  | dot1dStpRootPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.7 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 1
103 | STP生成树协议组 | 交换机的Max Age时间，即端口上的BPDU老化时 |  | dot1dStpMaxAge | 1.3.6.1.2.1.17.2.8 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 600 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.8 | 600 |  | 瑞斯康达STP.docx | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 3000
104 | STP生成树协议组 | STP的Hello time定时器 |  | dot1dStpHelloTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.9 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 200 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.9 | 200 |  | 瑞斯康达STP.docx | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 300
105 | STP生成树协议组 | 该节点标识生成树协议的Hold time定时器 |  | dot1dStpHoldTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.10 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 100 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.10 | 100 |  | 瑞斯康达STP.docx | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 0
106 | STP生成树协议组 | STP的转发延迟时间 |  | dot1dStpForwardDelay | 1.3.6.1.2.1.17.2.11 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 400 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.11 | 400 |  | 瑞斯康达STP.docx | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 1500
107 | STP生成树协议组 | 桥的配置最大生效时间 |  | dot1dStpBridgeMaxAge | 1.3.6.1.2.1.17.2.12 | RW | BRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 2000 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.12 | 2000 |  | 瑞斯康达STP.docx | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 2000
108 | STP生成树协议组 | 桥的Hellotime定时器 |  | dot1dStpBridgeHelloTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.13 | RW | BRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 200 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.13 | 200 |  | 瑞斯康达STP.docx | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 200
109 | STP生成树协议组 | 桥的转发延迟时间 |  | dot1dStpBridgeForwardDelay | 1.3.6.1.2.1.17.2.14 | RW | BRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 1500 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.14 | 1500 |  | 瑞斯康达STP.docx | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 1500
110 | STP生成树协议组 | 端口号 |  | dot1dStpPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 1
111 | STP生成树协议组 | 生成树优先级配置查询：端口优先级 |  | dot1dStpPortPriority | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.2 | RW | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 128
112 | STP生成树协议组 | 环路生成树逻辑图显示（含根节点）：端口状态disabled(1),blocking(2),listening( 3),learning(4),forwarding(5),broken(6) |  | dot1dStpPortState | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 5
113 | STP生成树协议组 | 端口的生成树协议使能或去使能状态enabled(1), disabled(2) |  | dot1dStpPortEnable | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4 | RW | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 不支持写功能 |  |  |  | 支持 |  | 1
114 | STP生成树协议组 | 端口的路径开销 |  | dot1dStpPortPathCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.5 | RW | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 不支持写功能 |  |  |  | 支持 |  | 200000
115 | STP生成树协议组 | 根网桥 |  | dot1dStpPortDesignatedRoot | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.6 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 10-00-30-29-BE-09-06-AF
116 | STP生成树协议组 | 指定端口到根网桥的路径开销 |  | dot1dStpPortDesignatedCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.7 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 0
117 | STP生成树协议组 | 端口的指定网桥 |  | dot1dStpPortDesignatedBridge | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.8 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 10-00-30-29-BE-09-06-AF
118 | STP生成树协议组 | 设备的指定端口 |  | dot1dStpPortDesignatedPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.9 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 32773
119 | STP生成树协议组 | 端口由学习状态向转发状态转变的次数 |  | dot1dStpPortForwardTransitions | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.10 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 12
121 | STP生成树协议组 | 丢弃FDB实例总数 |  | dot1dTpLearnedEntryDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.4.1 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 |  | 0
122 | STP生成树协议组 | MAC地址老化时间 |  | dot1dTpAgingTime | 1.3.6.1.2.1.17.4.2 | RW | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 300 |  |  |  | 支持 |  | 300
123 | STP生成树协议组 | MAC表项 |  | dot1dTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | A8-1E-84-0C-0B-90 |  |  |  | 支持 |  | A8-1E-84-0C-0B-90
124 | STP生成树协议组 | 出接口信息 |  | dot1dTpFdbPort | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 7 |  |  |  | 支持 |  | 1
125 | STP生成树协议组 | 表项的类型{other(1), invalid(2), learned(3), self(4), mgmt(5)} |  | dot1dTpFdbStatus | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 3 |  |  |  | 支持 |  | 3
126 | STP生成树协议组 | 透明桥的端口号 |  | dot1dTpPort | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.1 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 5 |  |  |  | 支持 |  | 1
127 | STP生成树协议组 | 除MAC地址，端口能转发和接收的信息的最大尺寸 |  | dot1dTpPortMaxInfo | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.2 | RO | BRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 1536 |  |  |  | 支持 |  | 1536
128 | RSTP生成树协议组 | 根设备标志 |  | spanningTreeRoot | 1.3.6.1.2.1.17.2.5 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.5 | 10-00-30-29-BE-09-06-AF |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.5 | 10-00-30-29-BE-09-06-AF
129 | RSTP生成树协议组 | 网桥优先级 |  | spanningTreeBridgePriority | 1.3.6.1.2.1.17.2.5 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.2 | 4096 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.2 | 32768
130 | RSTP生成树协议组 | 端口索引 |  | spanningTreeIndex | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 | 1 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 | 1
131 | RSTP生成树协议组 | 端口协议启用标志 |  | enableSpanningTree | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4 | disabled(1) |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4 | disabled(1)
132 | RSTP生成树协议组 | 端口优先级 |  | spanningTreePortPriority | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.2 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.2 | 128 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.2 | 128
133 | RSTP生成树协议组 | 端口开销 |  | spanningTreePortCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.5 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.5 | 200000 |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.5 | 200000
134 | RSTP生成树协议组 | 端口状态linkDown (2)，forwarding (5)，Leaning(1) |  | spanningTreePortStatus | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3 | disabled(1) |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3 | disabled(1)
136 | VLAN配置组 | 标识设备所支持的IEEE 802.1Q的版本号 | 1.VLAN信息展示功能 2.VLAN新增、VLAN移除功能 | dot1qVlanVersionNumber | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.1 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 1 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.1 | 1 |  | 瑞斯康达VLAN.docx | 支持 |  | 2 |  |  |  | 支持 |  | 2
137 | VLAN配置组 | 设备所支持的IEEE 802.1Q的VLAN-ID的最大值 |  | dot1qMaxVlanId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.2 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 4094 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.2 | 4094 |  | 瑞斯康达VLAN.docx | 支持 |  | 4094 |  |  |  | 支持 |  | 4094
138 | VLAN配置组 | 设备所支持的IEEE 802.1Q VLAN的最大数目 |  | dot1qMaxSupportedVlans | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.3 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 4094 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.3 | 4094 |  | 瑞斯康达VLAN.docx | 支持 |  | 4094 |  |  |  | 支持 |  | 4094
139 | VLAN配置组 | 设备中配置的IEEE802.1Q VLAN的当前数目 |  | dot1qNumVlans | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 4 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4 | 1 |  | 瑞斯康达VLAN.docx | 支持 |  | 1 |  |  |  | 支持 |  | 1
140 | VLAN配置组 | 标识GVRP所要求的管理状态 |  | dot1qGvrpStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.5 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | disabled (2) |  |  |  | 支持 |  | 2
141 | VLAN配置组 | MACD地址信息：Vlan |  | dot1qFdbId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.1 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 |  | 0
142 | VLAN配置组 | MACD地址信息：Mac地址 |  | dot1qTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1 | notaccessible | QBRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 20-89-84-2A-18-2E |  |  |  | 支持 |  | 20-89-84-2A-18-2E
143 | VLAN配置组 | MACD地址信息：端口 |  | dot1qTpFdbPort | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 24 |  |  |  | 支持 |  | 1
144 | VLAN配置组 | MACD地址信息：标志 |  | dot1qTpFdbStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | learned（3） |  |  |  | 支持 |  | learned
149 | VLAN配置组 | 为VLAN的时间过滤器 |  | dot1qVlanTimeMark | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.1 | notaccessible | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 897 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.1 | 805 |  | 瑞思康达-dot1qVlanCurrentTable.CSV | 支持 |  | 0 millisecond |  |  |  | 支持 |  | 0 millisecond
150 | VLAN配置组 | 为VLANID或者其他与VLAN相关的标识符 |  | dot1qVlanIndex | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.2 | notaccessible | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 2 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.2 | 1 |  | 瑞思康达-dot1qVlanCurrentTable.CSV | 支持 |  | 1 |  |  |  | 支持 |  | 1
151 | VLAN配置组 | 标识VLAN使用的过滤信息数据库。其值在VLAN创建时由设备自动分配 |  | dot1qVlanFdbId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 0 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3 | 0 |  | 瑞思康达-dot1qVlanCurrentTable.CSV | 支持 |  | 1 |  |  |  | 支持 |  | 1
152 | VLAN配置组 | 该节点标识正在为VLAN传送流量的端口。这些流量可以是带Tag的帧也可以是不带Tag的帧。 |  | dot1qVlanCurrentEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 0x81 80 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4 | FF-FC |  | 瑞思康达-dot1qVlanCurrentTable.CSV | 支持 |  | 0xFF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |  |  |  | 支持 |  | 0xFF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
153 | VLAN配置组 | 节点标识以Untagged方式加入VLAN列表的端口 |  | dot1qVlanCurrentUntaggedPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.5 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 0x81 80 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.5 | FF-FC |  | 瑞思康达-dot1qVlanCurrentTable.CSV | 支持 |  | 0xFF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |  |  |  | 支持 |  | 0xFF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
154 | VLAN配置组 | 节点标识VLAN的当前状态 |  | dot1qVlanStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.6 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 2 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.6 | 2 |  | 瑞思康达-dot1qVlanCurrentTable.CSV | 支持 |  | permanent（2） |  |  |  | 支持 |  | permanent
155 | VLAN配置组 | 节点标识VLAN的创建时间 |  | dot1qVlanCreationTime | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.7 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 8 seconds |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.7 | 13 seconds |  | 瑞思康达-dot1qVlanCurrentTable.CSV | 支持 |  | 4 seconds |  |  |  | 支持 |  | 2 seconds
156 | VLAN配置组 | 标识VLAN的管理级字符串命名 |  | dot1qVlanStaticName | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1 | readcreate | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | VLAN0030 | 不支持Create功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1 | Default | 不支持Create功能 | 瑞斯康达VLAN.xls | 支持 |  | Default |  |  |  | 支持 |  | Default
157 | VLAN配置组 | 节点标识配置port pvid vlan或port default vlan的端口列表 |  | dot1qVlanStaticEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2 | readcreate | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 0x18 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 不支持Create功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2 | FF-FC-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 | 不支持Create功能 | 瑞斯康达VLAN.xls | 支持 |  | 0xFF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |  |  |  | 支持 |  | 0xFF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
158 | VLAN配置组 | 节点标识系统不允许在VLAN的出口列表中包含端口信息 |  | dot1qVlanForbiddenEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3 | readcreate | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 不支持Create功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3 | 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 | 不支持Create功能 | 瑞斯康达VLAN.xls | 支持 |  | 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |  |  |  | 支持 |  | 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
159 | VLAN配置组 | 节点标识以port default vlan方式加入VLAN的端口列表 |  | dot1qVlanStaticUntaggedPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4 | readcreate | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 0x00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 不支持Create功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4 | FF-FC-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 |  | 瑞斯康达VLAN.xls | 支持 |  | 0xFF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |  |  |  | 支持 |  | 0xFF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 | VLAN配置组 | 节点标识记录的行状态 |  | dot1qVlanStaticRowStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5 | readcreate | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 1 | 不支持Create功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5 | 1 | 不支持Create功能 | 瑞斯康达VLAN.xls | 支持 |  | active（1） |  |  |  | 支持 |  | active(1)
161 | VLAN配置组 | 节点标识二层端口以port default vlan方式加入VLAN的VLAN ID。 |  | dot1qPvid | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1 | RW | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 2 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1 | 1(不支持写) |  | 瑞斯康达VLAN.xls | 支持 |  | 1 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 1 | 不支持写功能
162 | VLAN配置组 | 该节点标识端口允许接收帧的类型。 |  | dot1qPortAcceptableFrameTypes | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.2 | RW | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 1 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.2 | 1(不支持写) |  | 瑞斯康达VLAN.xls | 支持 |  | admitAll（1） | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | admitAll (1) | 不支持写功能
163 | VLAN配置组 | 节点的控制不影响VLAN中无拘束的BPDU（桥接协议数据单元）的帧。 |  | dot1qPortIngressFiltering | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.3 | RW | QBRIDGE-MIB | 支持 | 支持 |  | 1 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.3 | 1(不支持写) |  | 瑞斯康达VLAN.xls | 支持 |  | true（1） | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | true (1) | 不支持写功能
164 | VLAN配置组 | 节点标识端口GVRP操作的状态 |  | dot1qPortGvrpStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.4 | RW | QBRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | enabled（1） |  |  |  | 支持 |  | 1
165 | VLAN配置组 | 节点标识端口进行GVRP注册失败的次数 |  | dot1qPortGvrpFailedRegistrations | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.5 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 0 |  |  |  | 支持 |  | 0
166 | VLAN配置组 | 节点标识端口收到的最后一个GVRP报文的源MAC地址。 |  | dot1qPortGvrpLastPduOrigin | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.6 | RO | QBRIDGE-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | 00-00-00-00-00-00 |  |  |  | 支持 |  | 00-00-00-00-00-00
167 | ARP信息组 | 表项对应的有效接口的索引值 | ARP数据展示功能 | atIfIndex | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | RW | RFC1213-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | 74 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 74
168 | ARP信息组 | 依据媒介而定的物理地址 |  | atPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | RW | RFC1213-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | A8-1E-84-0C-0B-90 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 20-89-84-2A-18-2E
169 | ARP信息组 | 这个依据媒介而定的物理地址对应的IP地址。 |  | atNetAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | RW | RFC1213-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | 172.29.80.52 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 172.29.80.40
170 | IP地址信息表 | 显示这个表项的地址信息所属的IP地址 | IP地址数据展示功能 | ipAdEntAddr | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  |  | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 |  | 不支持写的功能 |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 172.29.80.103
171 | IP地址信息表 | 唯一标识该表项所应用的接口的索引值 |  | ipAdEntIfIndex | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  |  | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 |  | 不支持写的功能 |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 74
172 | IP地址信息表 | 显示该IP地址的子网掩码 |  | ipAdEntNetMask | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  |  | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 |  | 不支持写的功能 |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 255.255.255.0
173 | IP地址信息表 | 表示在与该IP地址相关联的（逻辑）接口上，用于发送数据报的IP广播地址中最不强制的比特位的值 |  | ipAdEntBcastAddr | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 1
174 | IP地址信息表 | 在该实体上重组IP数据报分片的最大长度 |  | ipAdEntReasmMaxSize | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.5 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 18024
175 | 路由信息表 | 显示这条路由的目的IP地址 | 路由信息表数据展示功能 | ipRouteDest | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 172.29.80.120 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 | 172.29.80.0(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 172.29.80.0 | 不支持写功能
176 | 路由信息表 | 唯一表示本地接口的索引值 |  | ipRouteIfIndex | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 37 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 | 61(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 74 | 不支持写功能
177 | 路由信息表 | 该路由的备用量度1 |  | ipRouteMetric1 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 0 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3 | 0(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 0 | 不支持写功能
178 | 路由信息表 | 该路由的备用量度2 |  | ipRouteMetric2 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.4 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 0 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.4 | 0(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 0 | 不支持写功能
179 | 路由信息表 | 该路由的备用量度3 |  | ipRouteMetric3 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.5 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 0 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.5 | 0(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | -1 | 不支持写功能
180 | 路由信息表 | 该路由的备用量度4 |  | ipRouteMetric4 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.6 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 0 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.6 | 0(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | -1 | 不支持写功能
181 | 路由信息表 | 显示这条路由下一跳的IP地址 |  | ipRouteNextHop | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 172.29.80.120 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 | 172.29.80.122(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 0.0.0.0 | 不支持写功能
182 | 路由信息表 | 路由的类型 |  | ipRouteType | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 3 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8 | 3(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 3 | 不支持写功能
183 | 路由信息表 | 显示该路由是通过哪种路由协议学习的 |  | ipRouteProto | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 2 |  |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 | 2 |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 | [5 empty] | 支持 |  | 2
184 | 路由信息表 | 自从此路由上次更新或变为正确到当前的时间 |  | ipRouteAge | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 8769 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10 | 6627(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 5461 | 不支持写功能
185 | 路由信息表 | 显示在与ipRouteDest中的值相比较之前，与目的地址逻辑与的掩码 |  | ipRouteMask | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 255.255.255.255 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 | 255.255.255.128(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 255.255.255.0 | 不支持写功能
186 | 路由信息表 | 该路由的备用量度5 |  | ipRouteMetric5 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | 0 | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12 | 0(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | -1 | 不支持写功能
187 | 路由信息表 | 对ipRouteProto中指定路由协议的MIB定义的参考 |  | ipRouteInfo | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 |  | .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0（不支持写功能） | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13 | .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0(不支持写) |  | 瑞斯康达路由信息表.xls | 支持 |  |  | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | .0.0 | 不支持写功能
188 | IP地址转换表 | 此表项对应的有效接口的索引值 | IP地址转换表数据展示功能 | ipNetToMediaIfIndex | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 | 37（不支持写功能） | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 | 61 |  | 瑞斯康达IP地址转换表.xls | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 | 74 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 74 | 不支持写功能
189 | IP地址转换表 | 依据媒介而定的物理地址 |  | ipNetToMediaPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | A8-1E-84-0C-0B-（不支持写功能） | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | 20-89-84-2A-18-2E |  | 瑞斯康达IP地址转换表.xls | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | 30-29-BE-09-06-AF | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 20-89-84-2A-18-2E | 不支持写功能
190 | IP地址转换表 | 这个依据媒介而定的物理地址对应的IP地址 |  | ipNetToMediaNetAddress | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 | 172.29.80.52（不支持写功能） | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 | 172.29.80.40 |  | 瑞斯康达IP地址转换表.xls | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 | 172.29.80.102 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 172.29.80.40 | 不支持写功能
191 | IP地址转换表 | 映射的类型 |  | ipNetToMediaType | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 | RO | RFC1213-MIB | 支持 | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 | 3（写成功后数据未更新） | 不支持写的功能 |  | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 | 3(不支持写) |  | 瑞斯康达IP地址转换表.xls | 支持 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 | 1 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 3 | 不支持写功能
192 | 配置统一发布功能组 | Vlan查询：模式 |  | dot1qPortSwitchingMode | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.3 | RW | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.3 | Access(1) |  |  |  | 支持 |  | Access(1)
193 | 配置统一发布功能组 | Vlan查询：Access vlan |  | dot1qPvid | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.1 | RW | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.1 | 1 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 1 | 不支持写功能
194 | 配置统一发布功能组 | Vlan查询：Access出方向Vlan列表 |  | dot1qPortAllowedVlans | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.4 | RW | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.4 | 0xFF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FC |  |  |  | 支持 |  | 0xFF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FC
195 | 配置统一发布功能组 | Vlan查询：Trunk本地Vlan |  | dot1qPvid | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.1 | RW | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.1 | 1 | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | 1 | 不支持写功能
196 | 配置统一发布功能组 | Vlan查询：Trunk允许Vlan列表 |  | dot1qPortAllowedVlans | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.4 | RW | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.4 | 0xFF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FC |  |  |  | 支持 |  | 0xFF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FC
197 | 配置统一发布功能组 | Vlan查询：Trunk无标签Vlan列表 |  | dot1qPortUntaggedVlans | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.5 | RW | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 | 1.3.6.1.4.1.45577.9.182.3.1.5 | 0x80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |  |  |  | 支持 |  | 0x80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
203 | 配置统一发布功能组 | 端口限速-入方向端口限速配置 |  | portIngressRate | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.4 | RW | 私有MIB | 支持 | 支持 | -1 | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.2修改为1 |  |  | 支持 |  | -1 | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.2修改为1 |  | 支持 |  | -1 | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.2修改为1 |  |  | 支持 |  | -1 | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.2修改为1
204 | 配置统一发布功能组 | 端口限速-出方向端口限速配置 |  | portEgressRate | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.5 | RW | 私有MIB | 支持 | 支持 | -1 | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.4修改为1 |  |  | 支持 |  | -1 | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.4修改为1 |  | 支持 |  | -1 | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.4修改为1 |  |  | 支持 |  | -1 | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.4修改为1
205 | 配置统一发布功能组 | 端口限速-端口限速信息 |  | portRateLimitUnitDescr | 1.3.6.1.4.1.45577.150.7.1.6 | RO | 私有MIB | 支持 | 不支持 |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 支持 |  | (OctetString): <1-16384> -- Configure Bandwidth(unit:64kbps) | 不支持写功能 |  |  | 支持 |  | <1-1600> -- Configure Bandwidth(unit:64kbps) | 不支持写功能