## 安视通用
系统参数(.1.3.6.1.2.1.1)
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 | 系统基本信息 | sysDescr | GET | 是 |  | sysDescr.0 | Linux (none) 3.6.5-Broadcom Linux #10 SMP Wed Aug 26 05:28:36 UTC 2020 armv7l | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 | 系统对象标识 | sysObjectID | GET | 是 |  | sysObjectID.0 | .1.3.6.1.4.1.45577 | OID | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 | 系统监控时间 | sysUpTime | GET | 是 |  | sysUpTime.0 | 167 hours 34 minutes 4 seconds (60324476) | TimeTicks | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 | 系统联系人 | sysContact | GET | 是 | 可编辑 | sysContact.0 | support@sangfor.com.cn | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 | 设备名称 | SysName | GET/SET | 是 | 可编辑 | sysName.0 | test | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 | 设备所在位置 | SysLocation | GET/SET | 是 | 可编辑 | sysLocation.0 | Shenzhen | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 | 设备提供的服务 | SysService | GET | 是 |  | sysServices.0 | 74 | Integer | 10.157.255.254:161
网络接口（.1.3.6.1.2.1.2）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.2.1.1 | 网络接口的数目 | IFNumber | GET BulK | 是 |  | ifNumber.0 | 68 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | 网络接口信息描述 | IFDescr | WALK | 是 |  | ifDescr.9 | ge0_0_24 | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | 网络接口类型 | IFType | WALK | 是 |  | ifType.10 | ethernetCsmacd (6) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | 接口发送和接收的最大IP数据报[BYTE] | IFMTU | WALK | 是 |  | ifMtu.6 | 1500 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | 接口当前带宽[bps] | IFSpeed | WALK | 是 |  | ifSpeed.9 | 1000000000 | Gauge | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | 接口的物理地址 | IFPhysAddress | WALK | 是 |  | ifPhysAddress.8 | D4-68-BA-BA-88-89 | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | 接口当前操作状态[up¦down] | IFOperStatus | WALK | 是 |  | ifAdminStatus.6 | up (1) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | 接口最后变更时间 | IFLastChange | WALK | 是 |  | ifLastChange.5 | 0 millisecond (0) | TimeTicks | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | 接口接收的字节数 | IFInOctet | WALK | 是 |  | ifInOctets.9 | 1720448533 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | 接口接收的单播包个数 | IFInUcastPkts | WALK | 是 |  | ifInUcastPkts.9 | 3988706 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | 接口接收的非单播包个数 | IFInNUcastPkts | WALK | 是 |  | ifInNUcastPkts.9 | 219057 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | 接收丢包个数 | IFInDiscards | WALK | 是 |  | ifInDiscards.9 | 2586 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | 接收错误报文个数 | IFInErrors | WALK | 是 |  | ifInErrors.8 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | 接收未知协议报文个数 | IFInUnknownProtos | WALK | 是 |  | ifInUnknownProtos.6 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | 接口发送的字节数 | IFOutOctet | WALK | 是 |  | ifOutOctets.9 | 1039875859 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | 接口发送的单播包个数 | IFOutUcastPkts | WALK | 是 |  | ifOutUcastPkts.9 | 2967720 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | 接口发送的非单播包个数 | IFOutNUcastPkts | WALK | 是 |  | ifOutNUcastPkts.9 | 1141237 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | 发送丢包个数 | IFOutDiscards | WALK | 是 |  | ifOutDiscards.9 | 25 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | 发送错误报文个数 | IFOutErrors | WALK | 是 |  | ifOutErrors.18 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | 发送报文长度 | IFOutQLen | WALK | 是 |  | ifOutQLen.24 | 0 | Gauge | 10.157.255.254:161
地址转换组（.1.3.6.1.2.1.3）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | ARP表的标识值 | atIfIndex | GET BulK | 是 |  | atIfIndex.66.1.10.94.0.58 | 66 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | ARP表的MAC地址 | atPhysAddress | GET BulK | 是 |  | atPhysAddress.66.1.10.94.0.102 | 68-ED-A4-0D-7A-42 | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | ARP表的IP地址 | atNetAddress | GET BulK | 是 |  | atNetAddress.64.1.10.155.255.241 | 10.155.255.241 | IpAddress | 10.157.255.254:161
IP路由（.1.3.6.1.2.1.4）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.4.1.0 | 设备是否为转发网关 | ipForwarding | GET BulK | 是 |  | ipForwarding.0 | forwarding (1) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.2.0 | 报文生存时间默认值 | ipDefaultTTL | GET BulK | 是 |  | ipDefaultTTL.0 | 64 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.3.0 | 接收IP数据包总数 | ipInReceives | GET BulK | 是 |  | ipInReceives.0 | 14314889 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.4.0 | 接收IP头错误报文 | ipInHdrErrors | GET BulK | 是 |  | ipInHdrErrors.0 | 6253 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.5.0 | 接收IP地址错误报文 | ipInAddrErrors | GET BulK | 是 |  | ipInAddrErrors.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.6.0 | IP转发报文数 | ipForwDatagrams | GET BulK | 是 |  | ipForwDatagrams.0 | 31854037 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.7.0 | 接收未知IP协议报文个数 | ipInUnknownProtos | GET BulK | 是 |  | ipInUnknownProtos.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.8.0 | 接收IP丢包个数 | ipInDiscards | GET BulK | 是 |  | ipInDiscards.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.9.0 | 上传给上层协议IP报文的数量 | ipInDelivers | GET BulK | 是 |  | ipInDelivers.0 | 15598981 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.10.0 | 上层协议下发的IP报文数量 | ipOutRequests | GET BulK | 是 |  | ipOutRequests.0 | 46154002 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.11.0 | 发送IP丢包个数 | ipOutDiscards | GET BulK | 是 |  | ipOutDiscards.0 | 96 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.12.0 | 未找到路由的IP协议发送报文 | ipOutNoRoutes | GET BulK | 是 |  | ipOutNoRoutes.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.13.0 | IP分组报文重组前的时间间隔 | ipReasmTimeout | GET BulK | 是 |  | ipReasmTimeout.0 | 30 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.14.0 | 接收到的重组IP报文数量 | ipReasmReqds | GET BulK | 是 |  | ipReasmReqds.0 | 4932 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.15.0 | 成功重组的IP分组报文的数量 | ipReasmOKs | GET BulK | 是 |  | ipReasmOKs.0 | 1965 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.16.0 | 检测到的重组失败的数量 | ipReasmFails | GET BulK | 是 |  | ipReasmFails.0 | 304 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.17.0 | 已经被成功分组的报文数量 | ipFragOKs | GET BulK | 是 |  | ipFragOKs.0 | 451 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.18.0 | 由于IP头午不含分组表示而没分钟的报文数量 | ipFragFails | GET BulK | 是 |  | ipFragFails.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.19.0 | 该系统上产生的IP报文分组的数量 | ipFragCreates | GET BulK | 是 |  | ipFragCreates.0 | 1593 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | IP-MAC关联表 | ipadentaddr | GET BulK | 是 |  | ipAdEntAddr.127.0.0.1 | 127.0.0.1 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 | 接口索引 | ipAdEntIfIndex | GET BulK | 是 |  | ipAdEntIfIndex.172.31.12.2 | 60 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 | IP地址的子网掩码 | ipAdEntNetMask | GET BulK | 是 |  | ipAdEntNetMask.10.159.255.254 | 255.254.0.0 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.4 | 判断IP是否为广播 | ipAdEntBcastAddr | GET BulK | 是 |  | ipAdEntBcastAddr.10.155.255.254 | 0 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 | 该路由定义的目标IP地址 | ipRouteDest | GET BulK | 是 |  | ipRouteDest.10.156.0.0 | 10.156.0.0 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 | 标识符本地接口的索引 | ipRouteIfIndex | GET BulK | 是 |  | ipRouteIfIndex.10.158.0.0 | 65 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.3 | 该路由的主路由选择度量 | ipRouteMetric1 | GET BulK | 是 |  | ipRouteMetric1.172.31.13.0 | 1 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 | 该路由下一跳的IP地址 | ipRouteNextHop | GET BulK | 是 |  | ipRouteNextHop.172.31.13.0 | 172.31.12.1 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.8 | 该路由的类型标识符 | ipRouteType | GET BulK | 是 |  | ipRouteType.10.156.0.0 | direct (3) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 | 用于了解路由的路由选择机制 | ipRouteProto | GET BulK | 是 |  | ipRouteProto.10.156.0.0 | local (2) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 | 目标地址使用（与）的掩码地址 | ipRouteMask | GET BulK | 是 |  | ipRouteMask.10.158.0.0 | 255.254.0.0 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.13 | MIB定义指向负责该路由的路由选择协议 | ipRouteInfo | GET BulK | 是 |  | ipRouteInfo.10.154.0.0 | .0.0 | OID | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 | 标识符本地接口的索引 | ipNetToMediaIfIndex | GET BulK | 是 |  | ipNetToMediaIfIndex.64.10.155.255.241 | 64 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | 介质相关的物理地址 | ipNetToMediaPhysAddress | GET BulK | 是 |  | ipNetToMediaPhysAddress.64.10.155.254.240 | 00-11-15-15-90-5D | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 | 对应该介质相关物理地址的IP地址 | ipNetToMediaNetAddress | GET BulK | 是 |  | ipNetToMediaNetAddress.64.10.155.254.240 | 10.155.254.240 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 | 产生地址映射的类型 | ipNetToMediaType | GET BulK | 是 |  | ipNetToMediaType.66.10.94.0.57 | dynamic (3) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.4.23.0 | 被丢弃的报文数量 | ipRoutingDiscards | GET | 是 |  | .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.10.156.0.0.255.252.0.0.0.172.31.12.1 | 10.156.0.0 | IpAddress | 10.157.255.254:161
ICMP组（.1.3.6.1.2.1.5）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.5.1.0 | 接收到的ICMP消息的数量 | icmpInMsgs | GET | 是 |  | icmpInMsgs.0 | 1721367 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.2.0 | 接收到的包含某些ICMP指定错误的ICMP消息的数量 | icmpInErrors | GET | 是 |  | icmpInErrors.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.3.0 | 接收到的ICMP目标不可达消息的数量 | icmpInDestUnreachs | GET | 是 |  | icmpInDestUnreachs.0 | 32766 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.4.0 | 接收到的ICMP超时消息的数量 | icmpInTimeExcds | GET | 是 |  | icmpInTimeExcds.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.5.0 | 接收到的ICMP参数错误消息的数量 | icmpInParmProbs | GET | 是 |  | icmpInParmProbs.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.6.0 | 接收到的ICMP源端抑制消息的数量 | icmpInSrcQuenchs | GET | 是 |  | icmpInSrcQuenchs.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.7.0 | 接收到的ICMP重定向消息的数量 | icmpInRedirects | GET | 是 |  | icmpInRedirects.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.8.0 | 接收到的ICMP回应请求消息的数量 | icmpInEchos | GET | 是 |  | icmpInEchos.0 | 1688702 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.9.0 | 接收到的ICMP回应应答消息的数量 | icmpInEchoReps | GET | 是 |  | icmpInEchoReps.0 | 13 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.10.0 | 接收到的ICMP时间戳请求消息的数量 | icmpInTimestamps | GET | 是 |  | icmpInTimestamps.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.11.0 | 接收到的ICMP时间戳应答消息的数量 | icmpInTimestampReps | GET | 是 |  | icmpInTimestampReps.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.12.0 | 接收到的ICMP地址掩码请求消息的数量 | icmpInAddrMasks | GET | 是 |  | icmpInAddrMasks.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.13.0 | 接收到的ICMP地址掩码应答消息的数量 | icmpAddrMasksReps | GET | 是 |  | icmpInAddrMaskReps.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.14.0 | 该系统试图发送的ICMP消息的数量 | icmpOutMsgs | GET | 是 |  | icmpOutMsgs.0 | 4502098 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.15.0 | 该系统由于ICMP错误而不能发送的ICMP消息的数量 | icmpOutErrors | GET | 是 |  | icmpOutErrors.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.16.0 | ICMP无法到达的报文数量 | icmpOutDestUnreachs | GET | 是 |  | icmpOutDestUnreachs.0 | 2807504 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.17.0 | 该系统发送的ICMP超时消息的数量 | icmpOutTimeExcds | GET | 是 |  | icmpOutTimeExcds.0 | 372 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.18.0 | 该系统发送的ICMP参数错误消息的数量 | icmpOutParmProbs | GET | 是 |  | icmpOutParmProbs.0 | 5927 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.19.0 | 该系统发送的ICMP源端抑制消息的数量 | icmpOutSrcQuenchs | GET | 是 |  | icmpOutSrcQuenchs.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.20.0 | 该系统发送的ICMP重定向消息的数量 | icmpOutRedirects | GET | 是 |  | icmpOutRedirects.0 | 16 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.21.0 | 该系统发送的ICMP回应请求消息的数量 | icmpOutEchos | GET | 是 |  | icmpOutEchos.0 | 18 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.22.0 | 该系统发送的ICMP回应应答消息的数量 | icmpOutEchoReps | GET | 是 |  | icmpOutEchoReps.0 | 1688312 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.23.0 | 该系统发送的ICMP时间戳请求消息的数量 | icmpOutTimestamps | GET | 是 |  | icmpOutTimestamps.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.24.0 | 该系统发送的ICMP时间戳应答消息的数量 | icmpOutTimestampReps | GET | 是 |  | icmpOutTimestampReps.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.25.0 | 该系统发送的ICMP地址掩码请求消息的数量 | icmpOutAddrMasks | GET | 是 |  | icmpOutAddrMasks.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.5.26.0 | 该系统发送的ICMP地址掩码应答消息的数量 | icmpOutAddrMaskReps | GET | 是 |  | icmpOutAddrMaskReps.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
TCP组（.1.3.6.1.2.1.6）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.6.1.0 | 重发时间算法 | tcpRtoAlgorithm | GET | 是 |  | tcpRtoAlgorithm.0 | other (1) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.2.0 | 重发定时器最小值 | tcpRtoMin | GET | 是 |  | tcpRtoMin.0 | 200 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.3.0 | 重发定时器最大值 | tcpRtoMax | GET | 是 |  | tcpRtoMax.0 | 120000 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.4.0 | 该系统支持TCP连接的总数 | tcpMaxConn | GET | 是 |  | tcpMaxConn.0 | -1 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.5.0 | 该系统支持的主动打开的连接数量 | tcpActiveOpens | GET | 是 |  | tcpActiveOpens.0 | 25 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.6.0 | 该系统支持的被动打开的连接数量 | tcpPassiveOpens | GET | 是 |  | tcpPassiveOpens.0 | 254 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.7.0 | 该系统上发生的试图连接失败的数量 | tcpAttemptFails | GET | 是 |  | tcpAttemptFails.0 | 25 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.8.0 | 在该系统上发生的连接复位数量 | tcpEstabResets | GET | 是 |  | tcpEstabResets.0 | 1 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.9.0 | 处于ESTABLISHED或CLOSE-WAIT状态的TCP连接的数量 | tcpCurrEstab | GET | 是 |  | tcpCurrEstab.0 | 3 | Gauge | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.10.0 | 接收到的分组数量 | tcpInSegs | GET | 是 |  | tcpInSegs.0 | 21407 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.11.0 | 发送的分组数量 | tcpOutSegs | GET | 是 |  | tcpOutSegs.0 | 20699 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.12.0 | 重发分组数量 | tcpRetransSegs | GET | 是 |  | tcpRetransSegs.0 | 17 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 | TCP连接的状态 | tcpConnState | WALK | 是 |  | tcpConnState.0.0.0.0.51111.0.0.0.0.0 | listen (2) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.2 | 这个TCP连接的本地IP地址 | tcpConnLocalAddress | WALK | 是 |  | tcpConnLocalAddress.10.157.255.254.22.200.200.156.199.51421 | 10.157.255.254 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.3 | 该TCP连接的本地端口号 | tcpConnLocalPort | WALK | 是 |  | tcpConnLocalPort.10.157.255.254.22.200.200.156.41.12189 | 22 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.4 | 该TCP连接的远程IP地址 | tcpConnRemAddress | WALK | 是 |  | tcpConnRemAddress.10.157.255.254.22.200.200.156.41.12185 | 200.200.156.41 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.5 | 该TCP连接的远程端口号 | tcpConnRemPort | WALK | 是 |  | tcpConnRemPort.10.157.255.254.22.200.200.156.199.51421 | 51421 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.14.0 | 接收到错误的分组数 | tcpInErrors | GET | 是 |  | .1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.1.4.0.0.0.0.7443 | 1608 | Gauge | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.6.15.0 | 发送包含RST标志的TCP分组的数量 | tcpOutRsts | GET | 是 |  | tcpOutRsts.0 | 136 | Counter32 | 10.157.255.254:161
UDP组（.1.3.6.1.2.1.7）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.7.1.0 | 传递给上层协议和应用程序的UDP数据报的数量 | udpInDatagrams | GET | 是 |  | udpInDatagrams.0 | 904874 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.7.2.0 | 接收到没有提供特定应用程序端口的UDP数据报的数量 | udpNoPorts | GET | 是 |  | udpNoPorts.0 | 835200 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.7.3.0 | 接收到不能被传递的UDP数据报的数量 | udpInErrors | GET | 是 |  | udpInErrors.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.7.4.0 | 从该系统发出的UDP数据报的数量 | udpOutDatagrams | GET | 是 |  | udpOutDatagrams.0 | 5847 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.7.5.1.1 | 该UDP侦听程序、服务、或应用程序的本地IP地址 | udpLocalAddress | WALK | 是 |  | udpLocalAddress.127.0.0.1.2015 | 127.0.0.1 | IpAddress | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.7.5.1.2 | 该UDP侦听程序、服务或应用程序的本地端口 | udpLocalPort | WALK | 是 |  | udpLocalPort.127.0.0.1.2019 | 2019 | Integer | 10.157.255.254:161
SNMP表（.1.3.6.1.2.1.11）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.11.1.0 | 传递给该代理的SNMP消息的数量 | snmpInPkts | GET | 是 |  | snmpInPkts.0 | 796 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.2.0 | 该代理发送出去的SNMP消息的数量 | snmpOutPkts | GET | 是 |  | snmpOutPkts.0 | 649 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.3.0 | 传递给该代理，但该代理不支持的SNMP消息的数量 | snmpInBadVersions | GET | 是 |  | snmpInBadVersions.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.4.0 | 传递给该代理的包含未知区名的SNMP消息的数量 | snmpInBadCommunityNames | GET | 是 |  | snmpInBadCommunityNames.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.5.0 | 传递给该代理的某种SNMP消息的数量 | snmpInBadCommunityUses | GET | 是 |  | snmpInBadCommunityUses.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.6.0 | 对输入的SNMP消息解码时，发生BER和ASN错误的数量 | snmpInASNParseErrs | GET | 是 |  | snmpInASNParseErrs.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.8.0 | 传递给该代理的SNMPPDU发生tooBig错误的数量 | snmpInTooBigs | GET | 是 |  | snmpInTooBigs.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.9.0 | 传递给该代理的SNMP PDUs 中error-status域中是 `noSuchName'.的错误信息 | snmpInNoSuchNames | GET | 是 |  | snmpInNoSuchNames.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.10.0 | 传递给该代理的SNMP PDUs 中error-status域中是`badValue'的错误信息 | snmpInBadValues | GET | 是 |  | snmpInBadValues.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.11.0 | 传递给该代理的SNMP PDUs 中error-status域中是`readOnly'的错误信息 | snmpInReadOnlys | GET | 是 |  | snmpInReadOnlys.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.12.0 | 传递给该代理的SNMP PDUs 中error-status域中是`genErr'的错误信息 | snmpInGenErrs | GET | 是 |  | snmpInGenErrs.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.13.0 | 返回对有效Get-Request and Get-Next PDUs回答的消息总数 | snmpInTotalReqVars | GET | 是 |  | snmpInTotalReqVars.0 | 688 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.14.0 | 返回对有效Set-Request PDUs回答的消息总数 | snmpInTotalSetVars | GET | 是 |  | snmpInTotalSetVars.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.15.0 | 被该代理接收和处理的Get-Request PDUs总数 | snmpInGetRequests | GET | 是 |  | snmpInGetRequests.0 | 100 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.16.0 | 被该代理接收和处理的 Get-Next PDUs 总数 | snmpInGetNexts | GET | 是 |  | snmpInGetNexts.0 | 1 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.17.0 | 由该代理接受并处理的SNMPset-requests的数量 | snmpInSetRequests | GET | 是 |  | snmpInSetRequests.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.18.0 | 被该代理接收和处理的Get-Response PDUs总数 | snmpInGetResponses | GET | 是 |  | snmpInGetResponses.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.19.0 | 别该代理接收和处理的Trap PDUs 总数 | snmpInTraps | GET | 是 |  | snmpInTraps.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.20.0 | 由该代理产生的SNMPPDU发生tooBig错误的数量 | snmpOutTooBigs | GET | 是 |  | snmpOutTooBigs.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.21.0 | 由该代理产生的SNMP PDUs 发生noSuchName错误的数量 | snmpOutNoSuchNames | GET | 是 |  | snmpOutNoSuchNames.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.22.0 | 由该代理产生的SNMP PDUs 出现badValue错误的数量 | snmpOutBadValues | GET | 是 |  | snmpOutBadValues.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.24.0 | 由该代理产生的 SNMP PDUs 发生genErr错误的数量 | snmpOutGenErrs | GET | 是 |  | snmpOutGenErrs.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.25.0 | 由该代理产生的 Get-Request PDUs 总数 | snmpOutGetRequests | GET | 是 |  | snmpOutGetRequests.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.26.0 | 由该代理产生的 Get-Next PDUs 总数 | snmpOutGetNexts | GET | 是 |  | snmpOutGetNexts.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.27.0 | 由该代理产生的 Set-Request PDUs 总数 | snmpOutSetRequests | GET | 是 |  | snmpOutSetRequests.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.28.0 | 由该代理产生的Get-Response PDUs 总数 | snmpOutGetResponses | GET | 是 |  | snmpOutGetResponses.0 | 171 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.29.0 | 由该代理产生的Trap PDUs 总数 | snmpOutTraps | GET | 是 |  | snmpOutTraps.0 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.11.30.0 | 指定该代理是否允许产生认证错误的traps | snmpEnableAuthenTraps | GET | 是 |  | snmpEnableAuthenTraps.0 | enabled (1) | Integer | 10.157.255.254:161
host表（.1.3.6.1.2.1.25）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 | 系统初始化时间 | hrSystemUptime | GET | 是 |  | hrSystemUptime.0 | 46 hours 13 minutes 40 seconds (16642041) | TimeTicks | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.1.2.0 | 系统日期 | hrSystemDate | GET | 是 |  | hrSystemDate.0 | 2020-9-7,16:31:16.0,+8:0 | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.1.3.0 | 系统初始化操作系统配置 | hrSystemInitialLoadDevice | GET | 是 |  | hrSystemInitialLoadDevice.0 | 393216 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.1.4.0 | 系统参数 | hrSystemInitialLoadParameters | GET | 是 |  | hrSystemInitialLoadParameters.0 | console=ttyS0,115200n8 maxcpus=1 mem=496M version=1 board=RS5300-52T-4F bootpart=2 root=31:03 init=/init mtdparts=wnsmtd:1048576 | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.1.5.0 | 系统用户会话数 | hrSystemNumUsers | GET | 是 |  | hrSystemNumUsers.0 | 0 | Gauge | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.2 | 存储设备类型 | hrStorageType | GET BulK | 是 |  | hrStorageType.10 | .1.3.6.1.2.1.25.2.1.3 | OID | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3 | 存储设备描述 | hrStorageDescr | GET BulK | 是 |  | hrStorageDescr.7 | Cached memory | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4 | 簇的大小 | hrStorageAllocationUnits | GET BulK | 是 |  | hrStorageAllocationUnits.1 | 1024 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6 | 内存使用率 | hrStorageUsed | GET BulK | 是 |  | hrStorageUsed.3 | 211900 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.1 | 设备类型 | hrDeviceTypes | GET BulK | 是 |  | hrDeviceIndex.262151 | 262151 | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.2 | 设备类型指示 | hrDeviceType | GET BulK | 是 |  | hrDeviceType.262149 | .1.3.6.1.2.1.25.3.1.4 | OID | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3 | 设备描述 | hrDeviceDescr | GET BulK | 是 |  | hrDeviceDescr.262172 | network interface ge0_0_18 | OctetString | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.4 | 设备产品ID | hrDeviceID | GET BulK | 是 |  | hrDeviceID.262199 | .0.0 | OID | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.5 | 设备状态 | hrDeviceStatus | GET BulK | 是 |  | hrDeviceStatus.262208 | running (2) | Integer | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.6 | 该设备检测到的错误数 | hrDeviceErrors | GET BulK | 是 |  | hrDeviceErrors.262157 | 0 | Counter32 | 10.157.255.254:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.1 | 处理器ID | hrProcessorFrwID | GET | 是 |  | hrProcessorFrwID | No Such Instance | NoSuchInstance | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 | 处理器的当前负载 | hrProcessorLoad | WALK | 是 |  | hrProcessorLoad.196608 | 3 | Integer | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.25.3.4.1.1 | 网络设备索引值 | hrNetworkIfIndex | WALK | 否 |  | hrNetworkIfIndex.262152 | 8 | Integer | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.25.4.1.0 | 识别操作系统 | hrSWOSIndex | GET | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.4.2 | 进程表 | hrSWRunTable | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1 | 进程条目 | hrSWRunEntry | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.1 | 进程的索引值 | hrSWRunIndex | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 | 进程的名称 | hrSWRunName | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.3 | 进程的ID | hrSWRunID | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4 | 进程所在的路径 | hrSWRunPath | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.5 | 进程加载 | hrSWRunParameters | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.6 | 进程类型 | hrSWRunType | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.1 | CPU使用量 | hrSWRunPerfCPU | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
.1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.2 | 内存使用量 | hrSWRunPerfMem | WALK | 否 | [2020051800384]出于信息安全考虑掩藏节点信息,框式隐藏全部host表，盒式设备隐藏1.3.6.1.2.1.25.4.1.0之后的部分
host（1.3.6.1.4.1.45577.5.7）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.4.0 | 交换机名称 | SwName | GET | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | swname.0 | xjp_6300 | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.5.0 | 交换机设备名称 | SwDevName | GET | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | sndevname.0 | Switch_05a74e5b | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.6.0 | 设备SN | Sn | GET | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | sn.0 | B9D0300458 | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.7.0 | 设备软件版本 | SoftVersion | GET | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | softversion.0 | SW2.9 BUILD20210317-100714 | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.8.0 | 设备硬件型号 | Model | GET | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | model.0 | RS6300-24X-LI-15X | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.9.1.1 | 接口索引编号 | index | GET BulK | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | index.7 | 7 | Gauge | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.9.1.2 | 接口名称 | ifPortName | GET BulK | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | ifPortName.7 | ge0_0_13 | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.9.1.3 | 接口的vlan模式 | ifVlanMode | GET BulK | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | ifVlanMode.7 | hybrid | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.9.1.4 | 接口当前允许通过的tag范围 | ifVlanTaggedRanges | GET BulK | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | ifVlanTaggedRanges.7 | 6-7，9-9 | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.9.1.5 | 接口转出剥去的tag范围 | ifVlanUntaggedRanges | GET BulK | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | ifVlanUntaggedRanges.7 | 2-4,94-94 | OctetString | 200.200.95.19:161
.1.3.6.1.4.1.45577.5.7.9.1.6 | 接口PVID | ifPVID | GET BulK | 是 | SW3.0版本开始盒式交换机支持 | ifPVID.7 | 94 | Gauge | 200.200.95.19:161
端口（1.3.6.1.2.1.17.1.4.1）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.1 | 端口编号索引 | dot1dBasePort | WALK | 是 | SW3.3版本开始盒式交换机支持 | .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.1.6 | 6 | Integer | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 | 端口所对应的接口的ifIndex值 | dot1dBasePortIfIndex | WALK | 是 | SW3.3版本开始盒式交换机支持 | .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.6 | 6 | Integer | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.3 |  | dot1dBasePortCircuit | WALK | 是 | SW3.3版本开始盒式交换机支持 | .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.3.6 | .0.0 | OID | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.4 | 传输延迟过高而被此端口丢弃的帧数 | dot1dBasePortDelayExceededDiscards | WALK | 是 | SW3.3版本开始盒式交换机支持 | .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.4.6 | 0 | Counter32 | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.5 | 帧大小过大而被此端口丢弃的帧数 | dot1dBasePortMtuExceededDiscards | WALK | 是 | SW3.3版本开始盒式交换机支持 | .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.5.6 | 0 | Counter32 | 200.200.172.210:161
MAC地址表（1.3.6.1.2.1.17.4.3.1）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 | 是否支持 | 备注 | 结果
.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 | 设备学习到的物理地址 | dot1dTpFdbAddress | WALK | 是 | SW3.3版本开始盒式交换机支持 | .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.6.0.12.41.8.98.232 | 00-0C-29-08-62-E8 | OctetString | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 | 物理地址对应的端口索引 | dot1dTpFdbPort | WALK | 是 | SW3.3版本开始盒式交换机支持 | .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.6.0.12.41.8.98.232 | 17 | Integer | 200.200.172.210:161
.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3 | 学习物理地址的端口类型 | dot1dTpFdbStatus | WALK | 是 | SW3.3版本开始盒式交换机支持 | .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3.6.0.12.41.8.98.232 | 3 | Integer | 200.200.172.210:161

## 澎湃通用
系统参数(.1.3.6.1.2.1.1)
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 | 系统基本信息 | sysDescr | GET
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 | 系统对象标识 | sysObjectID | GET
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 | 系统监控时间 | sysUpTime | GET
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 | 系统联系人 | sysContact | GET
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 | 设备名称 | SysName | GET
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 | 设备所在位置 | SysLocation | GET
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 | 设备提供的服务 | SysService | GET
网络接口（.1.3.6.1.2.1.2）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 | 网络接口的数目 | IFNumber | GET
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | 网络接口信息描述 | IFDescr | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | 网络接口类型 | IFType | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | 接口发送和接收的最大IP数据报[BYTE] | IFMTU | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | 接口当前带宽[bps] | IFSpeed | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | 接口的物理地址 | IFPhysAddress | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | 接口的管理状态[up¦down]（up代表端口启用，down代表端口禁用） | IFAdminStatus | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | 接口当前操作状态[up¦down] | IFOperStatus | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | 接口最后变更时间 | IFLastChange | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | 接口接收的字节数 | IFInOctet | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | 接口接收的单播包个数 | IFInUcastPkts | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | 接口接收的非单播包个数 | IFInNUcastPkts | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | 接收丢包个数 | IFInDiscards | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | 接收错误报文个数 | IFInErrors | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | 接收未知协议报文个数 | IFInUnknownProtos | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | 接口发送的字节数 | IFOutOctet | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | 接口发送的单播包个数 | IFOutUcastPkts | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | 接口发送的非单播包个数 | IFOutNUcastPkts | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | 发送丢包个数 | IFOutDiscards | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | 发送错误报文个数 | IFOutErrors | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | 发送报文长度 | IFOutQLen | WALK
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | 特定媒体接口 | IFSpecIFic | WALK
地址转换组（.1.3.6.1.2.1.3）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | ARP表的标识值 | atIfIndex | WALK
.1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | ARP表的MAC地址 | atPhysAddress | WALK
.1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | ARP表的IP地址 | atNetAddress | WALK
IP路由（.1.3.6.1.2.1.4）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.4.1.0 | 设备是否为转发网关 | ipForwarding | GET
.1.3.6.1.2.1.4.2.0 | 报文生存时间默认值 | ipDefaultTTL | GET
.1.3.6.1.2.1.4.3.0 | 接收IP数据包总数 | ipInReceives | GET
.1.3.6.1.2.1.4.4.0 | 接收IP头错误报文 | ipInHdrErrors | GET
.1.3.6.1.2.1.4.5.0 | 接收IP地址错误报文 | ipInAddrErrors | GET
.1.3.6.1.2.1.4.6.0 | IP转发报文数 | ipForwDatagrams | GET
.1.3.6.1.2.1.4.7.0 | 接收未知IP协议报文个数 | ipInUnknownProtos | GET
.1.3.6.1.2.1.4.8.0 | 接收IP丢包个数 | ipInDiscards | GET
.1.3.6.1.2.1.4.9.0 | 上传给上层协议IP报文的数量 | ipInDelivers | GET
.1.3.6.1.2.1.4.10.0 | 上层协议下发的IP报文数量 | ipOutRequests | GET
.1.3.6.1.2.1.4.11.0 | 发送IP丢包个数 | ipOutDiscards | GET
.1.3.6.1.2.1.4.12.0 | 未找到路由的IP协议发送报文 | ipOutNoRoutes | GET
.1.3.6.1.2.1.4.13.0 | IP分组报文重组前的时间间隔 | ipReasmTimeout | GET
.1.3.6.1.2.1.4.14.0 | 接收到的重组IP报文数量 | ipReasmReqds | GET
.1.3.6.1.2.1.4.15.0 | 成功重组的IP分组报文的数量 | ipReasmOKs | GET
.1.3.6.1.2.1.4.16.0 | 检测到的重组失败的数量 | ipReasmFails | GET
.1.3.6.1.2.1.4.17.0 | 已经被成功分组的报文数量 | ipFragOKs | GET
.1.3.6.1.2.1.4.18.0 | 由于IP头午不含分组表示而没分钟的报文数量 | ipFragFails | GET
.1.3.6.1.2.1.4.19.0 | 该系统上产生的IP报文分组的数量 | ipFragCreates | GET
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | IP-MAC关联表 | ipadentaddr | GET
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 | 接口索引 | ipAdEntIfIndex | GET
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 | IP地址的子网掩码 | ipAdEntNetMask | GET
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.4 | 判断IP是否为广播 | ipAdEntBcastAddr | GET
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 | 该路由定义的目标IP地址 | ipRouteDest | GET
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 | 标识符本地接口的索引 | ipRouteIfIndex | GET
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.3 | 该路由的主路由选择度量 | ipRouteMetric1 | GET
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 | 该路由下一跳的IP地址 | ipRouteNextHop | GET
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.8 | 该路由的类型标识符 | ipRouteType | GET
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 | 用于了解路由的路由选择机制 | ipRouteProto | GET
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 | 目标地址使用（与）的掩码地址 | ipRouteMask | GET
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.13 | MIB定义指向负责该路由的路由选择协议 | ipRouteInfo | GET
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 | 标识符本地接口的索引 | ipNetToMediaIfIndex | GET
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | 介质相关的物理地址 | ipNetToMediaPhysAddress | GET
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 | 对应该介质相关物理地址的IP地址 | ipNetToMediaNetAddress | GET
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 | 产生地址映射的类型 | ipNetToMediaType | GET
.1.3.6.1.2.1.4.23.0 | 被丢弃的报文数量 | ipRoutingDiscards | GET
ICMP组（.1.3.6.1.2.1.5）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.5.1.0 | 接收到的ICMP消息的数量 | icmpInMsgs | GET
.1.3.6.1.2.1.5.2.0 | 接收到的包含某些ICMP指定错误的ICMP消息的数量 | icmpInErrors | GET
.1.3.6.1.2.1.5.3.0 | 接收到的ICMP目标不可达消息的数量 | icmpInDestUnreachs | GET
.1.3.6.1.2.1.5.4.0 | 接收到的ICMP超时消息的数量 | icmpInTimeExcds | GET
.1.3.6.1.2.1.5.5.0 | 接收到的ICMP参数错误消息的数量 | icmpInParmProbs | GET
.1.3.6.1.2.1.5.6.0 | 接收到的ICMP源端抑制消息的数量 | icmpInSrcQuenchs | GET
.1.3.6.1.2.1.5.7.0 | 接收到的ICMP重定向消息的数量 | icmpInRedirects | GET
.1.3.6.1.2.1.5.8.0 | 接收到的ICMP回应请求消息的数量 | icmpInEchos | GET
.1.3.6.1.2.1.5.9.0 | 接收到的ICMP回应应答消息的数量 | icmpInEchoReps | GET
.1.3.6.1.2.1.5.10.0 | 接收到的ICMP时间戳请求消息的数量 | icmpInTimestamps | GET
.1.3.6.1.2.1.5.11.0 | 接收到的ICMP时间戳应答消息的数量 | icmpInTimestampReps | GET
.1.3.6.1.2.1.5.12.0 | 接收到的ICMP地址掩码请求消息的数量 | icmpInAddrMasks | GET
.1.3.6.1.2.1.5.13.0 | 接收到的ICMP地址掩码应答消息的数量 | icmpAddrMasksReps | GET
.1.3.6.1.2.1.5.14.0 | 该系统试图发送的ICMP消息的数量 | icmpOutMsgs | GET
.1.3.6.1.2.1.5.15.0 | 该系统由于ICMP错误而不能发送的ICMP消息的数量 | icmpOutErrors | GET
.1.3.6.1.2.1.5.16.0 | ICMP无法到达的报文数量 | icmpOutDestUnreachs | GET
.1.3.6.1.2.1.5.17.0 | 该系统发送的ICMP超时消息的数量 | icmpOutTimeExcds | GET
.1.3.6.1.2.1.5.18.0 | 该系统发送的ICMP参数错误消息的数量 | icmpOutParmProbs | GET
.1.3.6.1.2.1.5.19.0 | 该系统发送的ICMP源端抑制消息的数量 | icmpOutSrcQuenchs | GET
.1.3.6.1.2.1.5.20.0 | 该系统发送的ICMP重定向消息的数量 | icmpOutRedirects | GET
.1.3.6.1.2.1.5.21.0 | 该系统发送的ICMP回应请求消息的数量 | icmpOutEchos | GET
.1.3.6.1.2.1.5.22.0 | 该系统发送的ICMP回应应答消息的数量 | icmpOutEchoReps | GET
.1.3.6.1.2.1.5.23.0 | 该系统发送的ICMP时间戳请求消息的数量 | icmpOutTimestamps | GET
.1.3.6.1.2.1.5.24.0 | 该系统发送的ICMP时间戳应答消息的数量 | icmpOutTimestampReps | GET
.1.3.6.1.2.1.5.25.0 | 该系统发送的ICMP地址掩码请求消息的数量 | icmpOutAddrMasks | GET
.1.3.6.1.2.1.5.26.0 | 该系统发送的ICMP地址掩码应答消息的数量 | icmpOutAddrMaskReps | GET
TCP组（.1.3.6.1.2.1.6）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.6.1.0 | 重发时间算法 | tcpRtoAlgorithm | GET
.1.3.6.1.2.1.6.2.0 | 重发定时器最小值 | tcpRtoMin | GET
.1.3.6.1.2.1.6.3.0 | 重发定时器最大值 | tcpRtoMax | GET
.1.3.6.1.2.1.6.4.0 | 该系统支持TCP连接的总数 | tcpMaxConn | GET
.1.3.6.1.2.1.6.5.0 | 该系统支持的主动打开的连接数量 | tcpActiveOpens | GET
.1.3.6.1.2.1.6.6.0 | 该系统支持的被动打开的连接数量 | tcpPassiveOpens | GET
.1.3.6.1.2.1.6.7.0 | 该系统上发生的试图连接失败的数量 | tcpAttemptFails | GET
.1.3.6.1.2.1.6.8.0 | 在该系统上发生的连接复位数量 | tcpEstabResets | GET
.1.3.6.1.2.1.6.9.0 | 处于ESTABLISHED或CLOSE-WAIT状态的TCP连接的数量 | tcpCurrEstab | GET
.1.3.6.1.2.1.6.10.0 | 接收到的分组数量 | tcpInSegs | GET
.1.3.6.1.2.1.6.11.0 | 发送的分组数量 | tcpOutSegs | GET
.1.3.6.1.2.1.6.12.0 | 重发分组数量 | tcpRetransSegs | GET
.1.3.6.1.2.1.6.13 | TCP连接信息 | tcpConnTable | GET
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 | TCP连接的状态 | tcpConnState | WALK
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.2 | 这个TCP连接的本地IP地址 | tcpConnLocalAddress | WALK
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.3 | 该TCP连接的本地端口号 | tcpConnLocalPort | WALK
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.4 | 该TCP连接的远程IP地址 | tcpConnRemAddress | WALK
.1.3.6.1.2.1.6.13.1.5 | 该TCP连接的远程端口号 | tcpConnRemPort | WALK
.1.3.6.1.2.1.6.14.0 | 接收到错误的分组数 | tcpInErrors | GET
.1.3.6.1.2.1.6.15.0 | 发送包含RST标志的TCP分组的数量 | tcpOutRsts | GET
UDP组（.1.3.6.1.2.1.7）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.7.1.0 | 传递给上层协议和应用程序的UDP数据报的数量 | udpInDatagrams | GET
.1.3.6.1.2.1.7.2.0 | 接收到没有提供特定应用程序端口的UDP数据报的数量 | udpNoPorts | GET
.1.3.6.1.2.1.7.3.0 | 接收到不能被传递的UDP数据报的数量 | udpInErrors | GET
.1.3.6.1.2.1.7.4.0 | 从该系统发出的UDP数据报的数量 | udpOutDatagrams | GET
.1.3.6.1.2.1.7.5.1.1 | 该UDP侦听程序、服务、或应用程序的本地IP地址 | udpLocalAddress | WALK
.1.3.6.1.2.1.7.5.1.2 | 该UDP侦听程序、服务或应用程序的本地端口 |  | WALK
SNMP表（.1.3.6.1.2.1.11）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.11.1.0 | 传递给该代理的SNMP消息的数量 | snmpInPkts | GET
.1.3.6.1.2.1.11.2.0 | 该代理发送出去的SNMP消息的数量 | snmpOutPkts | GET
.1.3.6.1.2.1.11.3.0 | 传递给该代理，但该代理不支持的SNMP消息的数量 | snmpInBadVersions | GET
.1.3.6.1.2.1.11.4.0 | 传递给该代理的包含未知区名的SNMP消息的数量 | snmpInBadCommunityNames | GET
.1.3.6.1.2.1.11.5.0 | 传递给该代理的某种SNMP消息的数量 | snmpInBadCommunityUses | GET
.1.3.6.1.2.1.11.6.0 | 对输入的SNMP消息解码时，发生BER和ASN错误的数量 | snmpInASNParseErrs | GET
.1.3.6.1.2.1.11.8.0 | 传递给该代理的SNMPPDU发生tooBig错误的数量 | snmpInTooBigs | GET
.1.3.6.1.2.1.11.9.0 | 传递给该代理的SNMP PDUs 中error-status域中是 `noSuchName'.的错误信息 | snmpInNoSuchNames | GET
.1.3.6.1.2.1.11.10.0 | 传递给该代理的SNMP PDUs 中error-status域中是`badValue'的错误信息 | snmpInBadValues | GET
.1.3.6.1.2.1.11.11.0 | 传递给该代理的SNMP PDUs 中error-status域中是`readOnly'的错误信息 | snmpInReadOnlys | GET
.1.3.6.1.2.1.11.12.0 | 传递给该代理的SNMP PDUs 中error-status域中是`genErr'的错误信息 | snmpInGenErrs | GET
.1.3.6.1.2.1.11.13.0 | 返回对有效Get-Request and Get-Next PDUs回答的消息总数 | snmpInTotalReqVars | GET
.1.3.6.1.2.1.11.14.0 | 返回对有效Set-Request PDUs回答的消息总数 | snmpInTotalSetVars | GET
.1.3.6.1.2.1.11.15.0 | 被该代理接收和处理的Get-Request PDUs总数 | snmpInGetRequests | GET
.1.3.6.1.2.1.11.16.0 | 被该代理接收和处理的 Get-Next PDUs 总数 | snmpInGetNexts | GET
.1.3.6.1.2.1.11.17.0 | 由该代理接受并处理的SNMPset-requests的数量 | snmpInSetRequests | GET
.1.3.6.1.2.1.11.18.0 | 被该代理接收和处理的Get-Response PDUs总数 | snmpInGetResponses | GET
.1.3.6.1.2.1.11.19.0 | 别该代理接收和处理的Trap PDUs 总数 | snmpInTraps | GET
.1.3.6.1.2.1.11.20.0 | 由该代理产生的SNMPPDU发生tooBig错误的数量 | snmpOutTooBigs | GET
.1.3.6.1.2.1.11.21.0 | 由该代理产生的SNMP PDUs 发生noSuchName错误的数量 | snmpOutNoSuchNames | GET
.1.3.6.1.2.1.11.22.0 | 由该代理产生的SNMP PDUs 出现badValue错误的数量 | snmpOutBadValues | GET
.1.3.6.1.2.1.11.24.0 | 由该代理产生的 SNMP PDUs 发生genErr错误的数量 | snmpOutGenErrs | GET
.1.3.6.1.2.1.11.25.0 | 由该代理产生的 Get-Request PDUs 总数 | snmpOutGetRequests | GET
.1.3.6.1.2.1.11.26.0 | 由该代理产生的 Get-Next PDUs 总数 | snmpOutGetNexts | GET
.1.3.6.1.2.1.11.27.0 | 由该代理产生的 Set-Request PDUs 总数 | snmpOutSetRequests | GET
.1.3.6.1.2.1.11.28.0 | 由该代理产生的Get-Response PDUs 总数 | snmpOutGetResponses | GET
.1.3.6.1.2.1.11.29.0 | 由该代理产生的Trap PDUs 总数 | snmpOutTraps | GET
.1.3.6.1.2.1.11.30.0 | 指定该代理是否允许产生认证错误的traps | snmpEnableAuthenTraps | GET
ifMIB表（.1.3.6.1.2.1.31）
OID | 描述 | 备注 | 请求方式
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 | 接口名 | ifName | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2 | 接口接收的组播包个数 | ifInMulticastPkts | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3 | 接口接收的广播包个数 | ifInbroadcastPkts | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4 | 接口发送的组播包个数 | ifOutMulticastPkts | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5 | 接口发送的广播包个数 | ifOutBroadcastPkts | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 | 接口上接收到的字节总数 | ifHCInOctets | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7 | 接口上接收到的单播报文个数 | ifHCInUcastPkts | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8 | 接收的组播报文个数 | ifHCInMulticastPkts | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9 | 接收的广播报文个数 | ifHCInBroadcastPkts | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 | 接口发送的字节总数 | ifHCOutOctets | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11 | 发送的单播报文总数 | ifHCOutUcastPkts | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12 | 发送的组播报文总数 | ifHCOutMulticastPkts | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13 | 发送的广播报文总数 | ifHCOutBroadcastPkts | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.14 | 该接口上发生linkUp/linkDown事件时，是否使能告警 | ifLinkUpDownTrapEnable | GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 | 接口当前带宽的估计值，单位为1,000,000 bit/s | ifHighSpeed | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.16 | 端口混杂模式（false代表非混杂模式，true代表为混杂模式） | ifPromiscuousMode | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.17 | 该节点表示接口子层是否有物理连接器：1：true2：false | ifConnectorPresent | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 | 网络管理员指定的接口别名 | ifAlias | WALK/GET BULK
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.19 | 在最近一次系统状态变为Up的过程中，接口上的任何计数器被中断的时间。 | ifCounterDiscontinuityTime | WALK/GET BULK